ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОБЕЛОГОРСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 03-п от 20.01.2014г.

Об утверждении

схемы водоснабжения  МО

Старобелогорский сельсовет

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» и руководствуясь Уставом МО Старобелогорский  сельсовет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Старобелогорского сельсовета  согласно приложения №1,№2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО Старобелогорский  сельсовет

Глава администрации:                                                    Т.З.Зайнутдинова

Разослано: населению, прокурору, в дело

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Водопотребление-Всего | м3/сут. | 140 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 130 |
|  | - % охвата центральным водоснабжением | % | 85 |
|  | - количество водоразборных колонок | шт. | 14 |
|  | - производственные нужды | м3сут. | 10 |
|  | - количество пожарных гидрантов | шт. | 1 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | 4шт-10м3 |
|  | - количество скважин | шт. | 4 |
|  | - год строительства скважин |  | 1979-1980гг |
|  | - % загруженности | % | 80 |
|  | - емкости, резервуары уст. на водозаборе | шт./м3 | --- |
|  | - оборудование для очистки воды |  | ---- |
|  | - станция II подъема их мощность (если есть) | тыс. м3сут. | ---- |
|  | - оборудование, насосы емкости, резервуары |  | --- |
|  | - % загруженности | % |  |
|  | - % изношенности | % | 62,3 |
|  | - водоподготовка (очистка, хлорирование, фторирование и др.) |  | да |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 11.3 |
|  | - магистральные трубопроводы | км | 7.2 |
|  | - разводящая сеть | км | 4.1 |
|  | -водонапорные башни, объем, адреса установки |  | 4 |
|  | -резервуары чистой воды, их объем, место установки, адрес |  | ------- |
| 1.4 | Перспективы развития системы водоснабжения (строительство или реконструкция водозаборов и сетей) |  | кап. ремонт |

Приложение № 1

к Постановлению главы администрации

Старобелогорского сельсовета

От 20.01.2014 г. № 03-п

Сведения по водоснабжению МО Старобелогорский сельсовет